## sheet1
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：总排口 时间：2022-01-01 00:00:00 至 2022-10-28 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工
2022-10-27 | -- | -- | 845 | -- | -- | 7.24 | 7.28 | 7.35 | 6-9 | -- | -- | 48.51 | 500 | 40.99 | -- | -- | 0.233 | 58 | 0.197 | -- | --
2022-10-26 | -- | -- | 1036 | -- | -- | 7.31 | 7.37 | 7.51 | 6-9 | -- | -- | 47.2 | 500 | 48.9 | -- | -- | 0.577 | 58 | 0.598 | -- | --
2022-10-25 | -- | -- | 914 | -- | -- | 7.31 | 7.36 | 7.44 | 6-9 | -- | -- | 46.4 | 500 | 42.41 | -- | -- | 0.329 | 58 | 0.301 | -- | --
2022-10-24 | -- | -- | 869 | -- | -- | 7.27 | 7.34 | 7.4 | 6-9 | -- | -- | 51.72 | 500 | 44.94 | -- | -- | 0.297 | 58 | 0.258 | -- | --
2022-10-23 | -- | -- | 874 | -- | -- | 7.25 | 7.32 | 7.37 | 6-9 | -- | -- | 42.73 | 500 | 37.35 | -- | -- | 0.293 | 58 | 0.257 | -- | --
2022-10-22 | -- | -- | 602 | -- | -- | 7.22 | 7.29 | 7.34 | 6-9 | -- | -- | 44.68 | 500 | 26.9 | -- | -- | 0.3 | 58 | 0.181 | -- | --
2022-10-21 | -- | -- | 642 | -- | -- | 7.29 | 7.37 | 7.48 | 6-9 | -- | -- | 46.88 | 500 | 30.1 | -- | -- | 0.309 | 58 | 0.198 | -- | --
2022-10-20 | -- | -- | 673 | -- | -- | 7.16 | 7.25 | 7.38 | 6-9 | -- | -- | 50.84 | 500 | 34.22 | -- | -- | 0.5 | 58 | 0.336 | -- | --
2022-10-19 | -- | -- | 814 | -- | -- | 7.22 | 7.35 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 47.65 | 500 | 38.79 | -- | -- | 0.261 | 58 | 0.213 | -- | --
2022-10-18 | -- | -- | 1026 | -- | -- | 7.3 | 7.41 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 51.91 | 500 | 53.26 | -- | -- | 0.238 | 58 | 0.245 | -- | --
2022-10-17 | -- | -- | 795 | -- | -- | 7.31 | 7.39 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 48.96 | 500 | 38.92 | -- | -- | 0.25 | 58 | 0.199 | -- | --
2022-10-16 | -- | -- | 1231 | -- | -- | 7.25 | 7.34 | 7.42 | 6-9 | -- | -- | 49.8 | 500 | 61.3 | -- | -- | 0.192 | 58 | 0.236 | -- | --
2022-10-15 | -- | -- | 729 | -- | -- | 7.31 | 7.38 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 49.46 | 500 | 36.05 | -- | -- | 0.176 | 58 | 0.129 | -- | --
2022-10-14 | -- | -- | 816 | -- | -- | 7.3 | 7.42 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 52.6 | 500 | 42.92 | -- | -- | 0.157 | 58 | 0.128 | -- | --
2022-10-13 | -- | -- | 762 | -- | -- | 7.29 | 7.39 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 55.55 | 500 | 42.33 | -- | -- | 0.152 | 58 | 0.116 | -- | --
2022-10-12 | -- | -- | 753 | -- | -- | 7.29 | 7.38 | 7.44 | 6-9 | -- | -- | 61.66 | 500 | 46.43 | -- | -- | 0.226 | 58 | 0.17 | -- | --
2022-10-11 | -- | -- | 831 | -- | -- | 7.3 | 7.44 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 66.37 | 500 | 55.15 | -- | -- | 0.196 | 58 | 0.163 | -- | --
2022-10-10 | -- | -- | 872 | -- | -- | 7.46 | 7.5 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 72.18 | 500 | 62.94 | -- | -- | 0.175 | 58 | 0.152 | -- | --
2022-10-09 | -- | -- | 1135 | -- | -- | 7.35 | 7.46 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 64.33 | 500 | 73.02 | -- | -- | 0.148 | 58 | 0.168 | -- | --
2022-10-08 | -- | -- | 1041 | -- | -- | 7.3 | 7.38 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 59.64 | 500 | 62.09 | -- | -- | 0.133 | 58 | 0.139 | -- | --
2022-10-07 | -- | -- | 1031 | -- | -- | 7.19 | 7.3 | 7.34 | 6-9 | -- | -- | 59.06 | 500 | 60.9 | -- | -- | 0.119 | 58 | 0.122 | -- | --
2022-10-06 | -- | -- | 1140 | -- | -- | 7.23 | 7.44 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 57.91 | 500 | 66.02 | -- | -- | 0.142 | 58 | 0.162 | -- | --
2022-10-05 | -- | -- | 1304 | -- | -- | 7.4 | 7.45 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 61.99 | 500 | 80.83 | -- | -- | 0.185 | 58 | 0.241 | -- | --
2022-10-04 | -- | -- | 612 | -- | -- | 7.3 | 7.42 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 69.73 | 500 | 42.67 | -- | -- | 0.562 | 58 | 0.344 | -- | --
2022-10-03 | -- | -- | 177 | -- | -- | 7.3 | 7.36 | 7.41 | 6-9 | -- | -- | 64.42 | 500 | 11.4 | -- | -- | 1.081 | 58 | 0.191 | -- | --
2022-10-02 | -- | 停运 | 88 | -- | -- | 7.35 | 7.37 | 7.4 | 6-9 | -- | -- | 59.07 | 500 | 5.2 | -- | -- | 0.989 | 58 | 0.087 | -- | --
2022-10-01 | -- | -- | 333 | -- | -- | 7.23 | 7.27 | 7.34 | 6-9 | -- | -- | 61.69 | 500 | 20.54 | -- | -- | 0.321 | 58 | 0.107 | -- | --
2022-09-30 | -- | -- | 1036 | -- | -- | 7.24 | 7.38 | 7.5 | 6-9 | -- | -- | 65.65 | 500 | 68.01 | -- | -- | 0.15 | 58 | 0.156 | -- | --
2022-09-29 | -- | -- | 1071 | -- | -- | 7.24 | 7.3 | 7.4 | 6-9 | -- | -- | 58.9 | 500 | 63.08 | -- | -- | 0.129 | 58 | 0.138 | -- | --
2022-09-28 | -- | -- | 1112 | -- | -- | 6.47 | 7.34 | 7.44 | 6-9 | -- | -- | 59.7 | 500 | 66.39 | -- | -- | 0.6 | 58 | 0.667 | -- | --
2022-09-27 | -- | -- | 1019 | -- | -- | 7.3 | 7.38 | 7.48 | -- | -- | -- | 64.77 | 500 | 66 | -- | -- | 0.08 | 58 | 0.082 | -- | --
2022-09-26 | -- | -- | 1160 | -- | -- | 7.34 | 7.38 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 65.49 | 500 | 75.97 | -- | -- | 0.083 | 58 | 0.096 | -- | --
2022-09-25 | -- | -- | 1268 | -- | -- | 7.35 | 7.38 | 7.42 | 6-9 | -- | -- | 60.9 | 500 | 77.22 | -- | -- | 0.083 | 58 | 0.105 | -- | --
2022-09-24 | -- | -- | 1170 | -- | -- | 7.37 | 7.46 | 7.61 | 6-9 | -- | -- | 56.84 | 500 | 66.51 | -- | -- | 0.068 | 58 | 0.08 | -- | --
2022-09-23 | -- | -- | 1351 | -- | -- | 7.42 | 7.47 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 57.09 | 500 | 77.13 | -- | -- | 0.364 | 58 | 0.491 | -- | --
2022-09-22 | -- | -- | 1201 | -- | -- | 7.4 | 7.45 | 7.51 | 6-9 | -- | -- | 61.26 | 500 | 73.57 | -- | -- | 0.462 | 58 | 0.555 | -- | --
2022-09-21 | -- | -- | 1242 | -- | -- | 7.4 | 7.44 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 64.44 | 500 | 80.03 | -- | -- | 0.748 | 58 | 0.929 | -- | --
2022-09-20 | -- | -- | 1178 | -- | -- | 7.4 | 7.52 | 7.7 | 6-9 | -- | -- | 71.7 | 500 | 84.46 | -- | -- | 1.099 | 58 | 1.294 | -- | --
2022-09-19 | -- | -- | 1260 | -- | -- | 7.42 | 7.5 | 7.63 | 6-9 | -- | -- | 82.69 | 500 | 104.19 | -- | -- | 0.79 | 58 | 0.995 | -- | --
2022-09-18 | -- | -- | 1171 | -- | -- | 7.39 | 7.48 | 7.67 | 6-9 | -- | -- | 77.43 | 500 | 90.67 | -- | -- | 0.825 | 58 | 0.966 | -- | --
2022-09-17 | -- | -- | 1474 | -- | -- | 7.39 | 7.43 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 81.38 | 500 | 119.96 | -- | -- | 0.751 | 58 | 1.107 | -- | --
2022-09-16 | -- | -- | 1233 | -- | -- | 7.43 | 7.5 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 70.62 | 500 | 87.07 | -- | -- | 0.448 | 58 | 0.552 | -- | --
2022-09-15 | -- | -- | 1350 | -- | -- | 7.49 | 7.52 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 68.92 | 500 | 93.04 | -- | -- | 1.051 | 58 | 1.419 | -- | --
2022-09-14 | -- | -- | 1406 | -- | -- | 7.47 | 7.53 | 7.58 | 6-9 | -- | -- | 64.22 | 500 | 90.29 | -- | -- | 0.818 | 58 | 1.15 | -- | --
2022-09-13 | -- | -- | 1226 | -- | -- | 7.47 | 7.51 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 65.63 | 500 | 80.47 | -- | -- | 0.616 | 58 | 0.755 | -- | --
2022-09-12 | -- | -- | 1419 | -- | -- | 7.47 | 7.54 | 7.61 | 6-9 | -- | -- | 62.94 | 150 | 89.32 | -- | -- | 0.439 | 25 | 0.624 | -- | --
2022-09-11 | -- | -- | 1365 | -- | -- | 7.44 | 7.47 | 7.5 | 6-9 | -- | -- | 59.63 | 150 | 81.4 | -- | -- | 0.461 | 25 | 0.629 | -- | --
2022-09-10 | -- | -- | 1394 | -- | -- | 7.47 | 7.51 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 55.49 | 150 | 77.35 | -- | -- | 0.406 | 25 | 0.565 | -- | --
2022-09-09 | -- | -- | 1583 | -- | -- | 7.44 | 7.49 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 52.96 | 150 | 83.84 | -- | -- | 0.311 | 25 | 0.493 | -- | --
2022-09-08 | -- | -- | 1336 | -- | -- | 7.43 | 7.52 | 7.62 | 6-9 | -- | -- | 49.34 | 150 | 65.91 | -- | -- | 0.229 | 25 | 0.306 | -- | --
2022-09-07 | -- | -- | 386 | -- | -- | 7.44 | 7.49 | 7.58 | 6-9 | -- | -- | 46.11 | 150 | 17.8 | -- | -- | 0.405 | 25 | 0.156 | -- | --
2022-09-06 | -- | -- | 900 | -- | -- | 7.48 | 7.55 | 7.65 | 6-9 | -- | -- | 47.14 | 150 | 42.43 | -- | -- | 0.416 | 25 | 0.374 | -- | --
2022-09-05 | -- | -- | 1215 | -- | -- | 7.49 | 7.52 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 60.92 | 150 | 74.02 | -- | -- | 0.304 | 25 | 0.369 | -- | --
2022-09-04 | -- | -- | 874 | -- | -- | 7.46 | 7.51 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 41.13 | 150 | 35.95 | -- | -- | 0.478 | 25 | 0.418 | -- | --
2022-09-03 | -- | -- | 562 | -- | -- | 7.55 | 7.66 | 7.79 | 6-9 | -- | -- | 40.66 | 150 | 22.85 | -- | -- | 0.788 | 25 | 0.443 | -- | --
2022-09-02 | -- | -- | 258 | -- | -- | 7.51 | 7.57 | 7.65 | 6-9 | -- | -- | 44.66 | 150 | 11.52 | -- | -- | 1.546 | 25 | 0.399 | -- | --
2022-09-01 | -- | -- | 1007 | -- | -- | 7.44 | 7.54 | 7.62 | 6-9 | -- | -- | 43.77 | 150 | 44.08 | -- | -- | 0.969 | 25 | 0.976 | -- | --
2022-08-31 | -- | -- | 1382 | -- | -- | 7.44 | 7.47 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 43.5 | 150 | 60.11 | -- | -- | 0.905 | 25 | 1.25 | -- | --
2022-08-30 | -- | -- | 1233 | -- | -- | 7.35 | 7.44 | 7.49 | 6-9 | -- | -- | 38.42 | 150 | 47.37 | -- | -- | 0.292 | 25 | 0.361 | -- | --
2022-08-29 | -- | -- | 1086 | -- | -- | 7.33 | 7.4 | 7.46 | 6-9 | -- | -- | 43.07 | 150 | 46.77 | -- | -- | 0.227 | 25 | 0.246 | -- | --
2022-08-28 | -- | -- | 1259 | -- | -- | 7.35 | 7.38 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 41.97 | 150 | 52.84 | -- | -- | 0.379 | 25 | 0.478 | -- | --
2022-08-27 | -- | -- | 1459 | -- | -- | 7.39 | 7.48 | 7.65 | 6-9 | -- | -- | 40.67 | 150 | 59.33 | -- | -- | 1.137 | 25 | 1.659 | -- | --
2022-08-26 | -- | -- | 1215 | -- | -- | 7.37 | 7.56 | 7.73 | 6-9 | -- | -- | 41.69 | 150 | 50.65 | -- | -- | 0.904 | 25 | 1.098 | -- | --
2022-08-25 | -- | -- | 1325 | -- | -- | 7.33 | 7.39 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 43.62 | 150 | 57.79 | -- | -- | 0.697 | 25 | 0.923 | -- | --
2022-08-24 | -- | -- | 766 | -- | -- | 7.31 | 7.35 | 7.46 | 6-9 | -- | -- | 41.12 | 150 | 31.5 | -- | -- | 0.718 | 25 | 0.55 | -- | --
2022-08-23 | -- | -- | 1564 | -- | -- | 7.27 | 7.37 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 40.71 | 150 | 63.68 | -- | -- | 0.959 | 25 | 1.499 | -- | --
2022-08-22 | -- | -- | 1560 | -- | -- | 7.07 | 7.28 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 43.12 | 150 | 67.27 | -- | -- | 1.692 | 25 | 2.64 | -- | --
2022-08-21 | -- | -- | 1448 | -- | -- | 7.09 | 7.19 | 7.33 | 6-9 | -- | -- | 43.33 | 150 | 62.75 | -- | -- | 0.893 | 25 | 1.293 | -- | --
2022-08-20 | -- | -- | 1585 | -- | -- | 7.04 | 7.25 | 7.4 | 6-9 | -- | -- | 41.89 | 150 | 66.4 | -- | -- | 1.247 | 25 | 1.976 | -- | --
2022-08-19 | -- | -- | 1696 | -- | -- | 7.02 | 7.11 | 7.2 | 6-9 | -- | -- | 44.41 | 150 | 75.33 | -- | -- | 1.469 | 25 | 2.492 | -- | --
2022-08-18 | -- | -- | 1687 | -- | -- | 7.13 | 7.33 | 7.48 | 6-9 | -- | -- | 42.96 | 150 | 72.48 | -- | -- | 1.133 | 25 | 1.911 | -- | --
2022-08-17 | -- | -- | 1677 | -- | -- | 7.13 | 7.3 | 7.43 | 6-9 | -- | -- | 44.5 | 150 | 74.63 | -- | -- | 1.065 | 25 | 1.786 | -- | --
2022-08-16 | -- | -- | 1670 | -- | -- | 7.34 | 7.41 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 31.99 | 150 | 53.42 | -- | -- | 0.993 | 25 | 1.658 | -- | --
2022-08-15 | -- | -- | 1645 | -- | -- | 7.16 | 7.39 | 7.61 | 6-9 | -- | -- | 23.76 | 150 | 39.09 | -- | -- | 1.455 | 25 | 2.394 | -- | --
2022-08-14 | -- | -- | 1646 | -- | -- | 7.19 | 7.32 | 7.5 | 6-9 | -- | -- | 13.7 | 150 | 22.55 | -- | -- | 2.245 | 25 | 3.696 | -- | --
2022-08-13 | -- | -- | 1627 | -- | -- | 7.39 | 7.43 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 12.69 | 150 | 20.65 | -- | -- | 1.066 | 25 | 1.734 | -- | --
2022-08-12 | -- | -- | 1679 | -- | -- | 7.16 | 7.34 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 13.89 | 150 | 23.32 | -- | -- | 1.576 | 25 | 2.646 | -- | --
2022-08-11 | -- | -- | 1616 | -- | -- | 7.19 | 7.27 | 7.38 | 6-9 | -- | -- | 23.45 | 150 | 37.9 | -- | -- | 3.166 | 25 | 5.117 | -- | --
2022-08-10 | -- | -- | 1602 | -- | -- | 7.22 | 7.3 | 7.35 | 6-9 | -- | -- | 21.19 | 150 | 33.95 | -- | -- | 3.018 | 25 | 4.835 | -- | --
2022-08-09 | -- | -- | 1608 | -- | -- | 7.28 | 7.37 | 7.41 | 6-9 | -- | -- | 21.7 | 150 | 34.89 | -- | -- | 0.902 | 25 | 1.45 | -- | --
2022-08-08 | -- | -- | 1624 | -- | -- | 7.35 | 7.44 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 17.66 | 150 | 28.67 | -- | -- | 1.31 | 25 | 2.127 | -- | --
2022-08-07 | -- | -- | 1626 | -- | -- | 7.41 | 7.49 | 7.64 | 6-9 | -- | -- | 26.45 | 150 | 43 | -- | -- | 1.416 | 25 | 2.303 | -- | --
2022-08-06 | -- | -- | 1610 | -- | -- | 7.41 | 7.47 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 32.26 | 150 | 51.94 | -- | -- | 1.357 | 25 | 2.185 | -- | --
2022-08-05 | -- | -- | 1592 | -- | -- | 7.45 | 7.6 | 7.84 | 6-9 | -- | -- | 24.11 | 150 | 38.39 | -- | -- | 0.557 | 25 | 0.887 | -- | --
2022-08-04 | -- | -- | 1519 | -- | -- | 7.44 | 7.49 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 18.74 | 150 | 28.47 | -- | -- | 0.69 | 25 | 1.048 | -- | --
2022-08-03 | -- | -- | 1555 | -- | -- | 7.57 | 7.61 | 7.66 | 6-9 | -- | -- | 15.57 | 150 | 24.22 | -- | -- | 0.97 | 25 | 1.508 | -- | --
2022-08-02 | -- | -- | 1567 | -- | -- | 7.53 | 7.57 | 7.65 | 6-9 | -- | -- | 16.81 | 150 | 26.35 | -- | -- | 1.329 | 25 | 2.082 | -- | --
2022-08-01 | -- | -- | 1443 | -- | -- | 7.45 | 7.59 | 7.67 | 6-9 | -- | -- | 21.54 | 150 | 31.08 | -- | -- | 1.205 | 25 | 1.739 | -- | --
2022-07-31 | -- | -- | 1521 | -- | -- | 7.41 | 7.48 | 7.57 | 6-9 | -- | -- | 20.24 | 150 | 30.78 | -- | -- | 0.582 | 25 | 0.885 | -- | --
2022-07-30 | -- | -- | 1549 | -- | -- | 7.42 | 7.48 | 7.63 | 6-9 | -- | -- | 19.71 | 150 | 30.53 | -- | -- | 0.571 | 25 | 0.884 | -- | --
2022-07-29 | -- | -- | 1558 | -- | -- | 7.42 | 7.45 | 7.5 | 6-9 | -- | -- | 39.69 | 150 | 61.83 | -- | -- | 0.274 | 25 | 0.427 | -- | --
2022-07-28 | -- | -- | 1588 | -- | -- | 7.29 | 7.35 | 7.44 | 6-9 | -- | -- | 41.86 | 150 | 66.48 | -- | -- | 0.075 | 25 | 0.12 | -- | --
2022-07-27 | -- | -- | 1528 | -- | -- | 7.22 | 7.26 | 7.28 | 6-9 | -- | -- | 43.76 | 150 | 66.86 | -- | -- | 0.071 | 25 | 0.109 | -- | --
2022-07-26 | -- | -- | 1598 | -- | -- | 7.19 | 7.23 | 7.29 | 6-9 | -- | -- | 45.63 | 150 | 72.91 | -- | -- | 0.178 | 25 | 0.285 | -- | --
2022-07-25 | -- | -- | 1614 | -- | -- | 7.19 | 7.2 | 7.27 | 6-9 | -- | -- | 38.82 | 150 | 62.66 | -- | -- | 0.406 | 25 | 0.655 | -- | --
2022-07-24 | -- | -- | 1653 | -- | -- | 7.26 | 7.35 | 7.44 | 6-9 | -- | -- | 37.73 | 150 | 62.37 | -- | -- | 0.353 | 25 | 0.584 | -- | --
2022-07-23 | -- | -- | 1613 | -- | -- | 7.32 | 7.39 | 7.44 | 6-9 | -- | -- | 36.93 | 150 | 59.56 | -- | -- | 0.075 | 25 | 0.121 | -- | --
2022-07-22 | -- | -- | 1327 | -- | -- | 7.34 | 7.44 | 7.51 | 6-9 | -- | -- | 34.8 | 150 | 46.18 | -- | -- | 0.072 | 25 | 0.095 | -- | --
2022-07-21 | -- | -- | 1390 | -- | -- | 7.4 | 7.45 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 37.61 | 150 | 52.28 | -- | -- | 0.106 | 25 | 0.147 | -- | --
2022-07-20 | -- | -- | 1365 | -- | -- | 7.42 | 7.45 | 7.48 | 6-9 | -- | -- | 43.03 | 150 | 58.73 | -- | -- | 0.256 | 25 | 0.349 | -- | --
2022-07-19 | -- | -- | 1503 | -- | -- | 7.4 | 7.45 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 35.54 | 150 | 53.41 | -- | -- | 0.112 | 25 | 0.168 | -- | --
2022-07-18 | -- | -- | 1470 | -- | -- | 7.35 | 7.4 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 33.16 | 150 | 48.75 | -- | -- | 0.213 | 25 | 0.313 | -- | --
2022-07-17 | -- | -- | 1691 | -- | -- | 7.38 | 7.45 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 35.09 | 150 | 59.34 | -- | -- | 1.268 | 25 | 2.145 | -- | --
2022-07-16 | -- | -- | 1600 | -- | -- | 7.39 | 7.45 | 7.5 | 6-9 | -- | -- | 33.95 | 150 | 54.32 | -- | -- | 1.444 | 25 | 2.31 | -- | --
2022-07-15 | -- | -- | 1581 | -- | -- | 7.39 | 7.47 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 35.86 | 150 | 56.69 | -- | -- | 1.474 | 25 | 2.331 | -- | --
2022-07-14 | -- | -- | 1548 | -- | -- | 7.39 | 7.43 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 40.97 | 150 | 63.42 | -- | -- | 1.301 | 25 | 2.013 | -- | --
2022-07-13 | -- | -- | 1567 | -- | -- | 7.48 | 7.51 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 39.87 | 150 | 62.47 | -- | -- | 1.327 | 25 | 2.079 | -- | --
2022-07-12 | -- | -- | 1617 | -- | -- | 7.45 | 7.48 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 38.52 | 150 | 62.28 | -- | -- | 1.053 | 25 | 1.703 | -- | --
2022-07-11 | -- | -- | 1633 | -- | -- | 7.42 | 7.47 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 33.31 | 150 | 54.39 | -- | -- | 0.802 | 25 | 1.31 | -- | --
2022-07-10 | -- | -- | 1678 | -- | -- | 7.31 | 7.37 | 7.42 | 6-9 | -- | -- | 28.78 | 150 | 48.3 | -- | -- | 0.83 | 25 | 1.392 | -- | --
2022-07-09 | -- | -- | 1673 | -- | -- | 7.34 | 7.4 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 37.46 | 150 | 62.67 | -- | -- | 1.181 | 25 | 1.976 | -- | --
2022-07-08 | -- | -- | 1611 | -- | -- | 7.5 | 7.58 | 7.75 | 6-9 | -- | -- | 43.22 | 150 | 69.63 | -- | -- | 1.408 | 25 | 2.268 | -- | --
2022-07-07 | -- | -- | 1699 | -- | -- | 7.51 | 7.53 | 7.56 | -- | -- | -- | 47.19 | -- | 80.18 | -- | -- | 1.261 | -- | 2.142 | -- | --
2022-07-06 | -- | -- | 1712 | -- | -- | 7.4 | 7.5 | 7.61 | 6-9 | -- | -- | 45.16 | 150 | 77.31 | -- | -- | 0.682 | 25 | 1.167 | -- | --
2022-07-05 | -- | -- | 1731 | -- | -- | 7.42 | 7.48 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 49.36 | 150 | 85.45 | -- | -- | 0.786 | 25 | 1.361 | -- | --
2022-07-04 | -- | -- | 1102 | -- | -- | 7.38 | 7.55 | 7.7 | 6-9 | -- | -- | 54.81 | 150 | 60.41 | -- | -- | 1.277 | 25 | 1.408 | -- | --
2022-07-03 | -- | -- | 900 | -- | -- | 7.42 | 7.45 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 55.44 | 150 | 49.9 | -- | -- | 1.876 | 25 | 1.688 | -- | --
2022-07-02 | -- | -- | 822 | -- | -- | 7.4 | 7.49 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 58.4 | 150 | 48.01 | -- | -- | 1.812 | 25 | 1.49 | -- | --
2022-07-01 | -- | -- | 1146 | -- | -- | 7.37 | 7.56 | 7.62 | 6-9 | -- | -- | 67.08 | 150 | 76.88 | -- | -- | 2.06 | 25 | 2.361 | -- | --
2022-06-30 | -- | -- | 1188 | -- | -- | 7.44 | 7.52 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 72.07 | 150 | 85.62 | -- | -- | 2.227 | 25 | 2.646 | -- | --
2022-06-29 | -- | -- | 1455 | -- | -- | 7.4 | 7.53 | 7.76 | 6-9 | -- | -- | 71.74 | 150 | 104.37 | -- | -- | 2.176 | 25 | 3.167 | -- | --
2022-06-28 | -- | -- | 1533 | -- | -- | 7.47 | 7.53 | 7.58 | 6-9 | -- | -- | 74 | 150 | 113.44 | -- | -- | 2.167 | 25 | 3.322 | -- | --
2022-06-27 | -- | -- | 1632 | -- | -- | 7.36 | 7.39 | 7.46 | 6-9 | -- | -- | 70.67 | 150 | 115.33 | -- | -- | 1.896 | 25 | 3.094 | -- | --
2022-06-26 | -- | -- | 1574 | -- | -- | 7.39 | 7.48 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 64.36 | 150 | 101.31 | -- | -- | 1.504 | 25 | 2.367 | -- | --
2022-06-25 | -- | -- | 1169 | -- | -- | 7.48 | 7.55 | 7.63 | 6-9 | -- | -- | 64.1 | 150 | 74.93 | -- | -- | 1.676 | 25 | 1.959 | -- | --
2022-06-24 | -- | -- | 537 | -- | -- | 7.48 | 7.59 | 7.67 | 6-9 | -- | -- | 67.93 | 150 | 36.48 | -- | -- | 2.066 | 25 | 1.109 | -- | --
2022-06-23 | -- | -- | 1022 | -- | -- | 7.45 | 7.52 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 71.8 | 150 | 73.38 | -- | -- | 2.128 | 25 | 2.174 | -- | --
2022-06-22 | -- | -- | 818 | -- | -- | 7.24 | 7.46 | 7.57 | 6-9 | -- | -- | 74.7 | 150 | 61.11 | -- | -- | 2.476 | 25 | 2.025 | -- | --
2022-06-21 | -- | -- | 541 | -- | -- | 7.28 | 7.43 | 7.48 | 6-9 | -- | -- | 80.44 | 150 | 43.52 | -- | -- | 2.438 | 25 | 1.319 | -- | --
2022-06-20 | -- | -- | 1015 | -- | -- | 7.38 | 7.55 | 7.7 | 6-9 | -- | -- | 79.31 | 150 | 80.5 | -- | -- | 2.02 | 25 | 2.05 | -- | --
2022-06-19 | -- | -- | 1321 | -- | -- | 7.26 | 7.46 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 85.47 | 150 | 112.9 | -- | -- | 2.253 | 25 | 2.976 | -- | --
2022-06-18 | -- | -- | 1031 | -- | -- | 7.26 | 7.31 | 7.42 | 6-9 | -- | -- | 87.48 | 150 | 90.19 | -- | -- | 2.312 | 25 | 2.383 | -- | --
2022-06-17 | -- | -- | 758 | -- | -- | 7.34 | 7.46 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 78.12 | 150 | 59.21 | -- | -- | 2.308 | 25 | 1.749 | -- | --
2022-06-16 | -- | -- | 351 | -- | -- | 7.33 | 7.43 | 7.6 | 6-9 | -- | -- | 71.19 | 150 | 24.99 | -- | -- | 1.712 | 25 | 0.601 | -- | --
2022-06-15 | -- | -- | 585 | -- | -- | 7.07 | 7.4 | 7.48 | 6-9 | -- | -- | 73.27 | 150 | 42.86 | -- | -- | 1.794 | 25 | 1.049 | -- | --
2022-06-14 | -- | -- | 900 | -- | -- | 7.44 | 7.51 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 88.03 | 150 | 79.23 | -- | -- | 2.287 | 25 | 2.058 | -- | --
2022-06-13 | -- | -- | 638 | -- | -- | 7.48 | 7.68 | 7.81 | 6-9 | -- | -- | 94.01 | 150 | 59.98 | -- | -- | 1.85 | 25 | 1.18 | -- | --
2022-06-12 | -- | -- | 1185 | -- | -- | 7.36 | 7.39 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 107.06 | 150 | 126.87 | -- | -- | 0.625 | 25 | 0.741 | -- | --
2022-06-11 | -- | -- | 1414 | -- | -- | 7.31 | 7.36 | 7.41 | 6-9 | -- | -- | 103.31 | 150 | 146.09 | -- | -- | 0.1 | 25 | 0.141 | -- | --
2022-06-10 | -- | -- | 1319 | -- | -- | 7.23 | 7.32 | 7.43 | 6-9 | -- | -- | 85.09 | 150 | 112.24 | -- | -- | 0.071 | 25 | 0.094 | -- | --
2022-06-09 | -- | -- | 1137 | -- | -- | 7.25 | 7.42 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 58.55 | 150 | 66.57 | -- | -- | 0.071 | 25 | 0.08 | -- | --
2022-06-08 | -- | -- | 1163 | -- | -- | 7.4 | 7.53 | 7.62 | 6-9 | -- | -- | 44.28 | 150 | 51.5 | -- | -- | 0.079 | 25 | 0.092 | -- | --
2022-06-07 | -- | -- | 592 | -- | -- | 7.35 | 7.49 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 35.61 | 150 | 21.08 | -- | -- | 0.077 | 25 | 0.045 | -- | --
2022-06-06 | -- | -- | 68 | -- | -- | 7.31 | 7.35 | 7.38 | 6-9 | -- | -- | 36.18 | 150 | 2.46 | -- | -- | 0.081 | 25 | 0.006 | -- | --
2022-06-05 | -- | -- | 601 | -- | -- | 6.92 | 7.18 | 7.36 | 6-9 | -- | -- | 49.52 | 150 | 29.76 | -- | -- | 0.074 | 25 | 0.044 | -- | --
2022-06-04 | -- | -- | 124 | -- | -- | 6.59 | 6.98 | 7.31 | 6-9 | -- | -- | 55.02 | 150 | 6.82 | -- | -- | 0.067 | 25 | 0.008 | -- | --
2022-06-03 | -- | -- | 148 | -- | -- | 7.12 | 7.34 | 7.43 | 6-9 | -- | -- | 36.86 | 150 | 5.46 | -- | -- | 0.071 | 25 | 0.011 | -- | --
2022-06-02 | -- | -- | 1222 | -- | -- | 7.39 | 7.45 | 7.5 | 6-9 | -- | -- | 49.47 | 150 | 60.45 | -- | -- | 0.079 | 25 | 0.097 | -- | --
2022-06-01 | -- | -- | 1008 | -- | -- | 7.19 | 7.31 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 45.83 | 150 | 46.2 | -- | -- | 0.071 | 25 | 0.072 | -- | --
2022-05-31 | -- | -- | 771 | -- | -- | 7.3 | 7.41 | 7.64 | 6-9 | -- | -- | 43.57 | 150 | 33.6 | -- | -- | 0.071 | 25 | 0.055 | -- | --
2022-05-30 | -- | -- | 786 | -- | -- | 7.29 | 7.38 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 41.54 | 150 | 32.65 | -- | -- | 0.081 | 25 | 0.063 | -- | --
2022-05-29 | -- | -- | 872 | -- | -- | 7.25 | 7.35 | 7.39 | 6-9 | -- | -- | 35.35 | 150 | 30.83 | -- | -- | 0.06 | 25 | 0.052 | -- | --
2022-05-28 | -- | -- | 870 | -- | -- | 7.17 | 7.21 | 7.29 | 6-9 | -- | -- | 41.35 | 150 | 35.98 | -- | -- | 0.079 | 25 | 0.069 | -- | --
2022-05-27 | -- | -- | 977 | -- | -- | 7.16 | 7.23 | 7.36 | 6-9 | -- | -- | 38.1 | 150 | 37.22 | -- | -- | 0.071 | 25 | 0.07 | -- | --
2022-05-26 | -- | -- | 512 | -- | -- | 7.28 | 7.37 | 7.48 | 6-9 | -- | -- | 37.37 | 150 | 19.14 | -- | -- | 0.073 | 25 | 0.037 | -- | --
2022-05-25 | -- | -- | 806 | -- | -- | 7.16 | 7.3 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 38.95 | 150 | 31.39 | -- | -- | 0.071 | 25 | 0.057 | -- | --
2022-05-24 | -- | -- | 597 | -- | -- | 7.31 | 7.38 | 7.48 | 6-9 | -- | -- | 35.57 | 150 | 21.23 | -- | -- | 0.069 | 25 | 0.041 | -- | --
2022-05-23 | -- | -- | 642 | -- | -- | 7.18 | 7.31 | 7.46 | 6-9 | -- | -- | 35.81 | 150 | 22.99 | -- | -- | 0.401 | 25 | 0.257 | -- | --
2022-05-22 | -- | -- | 1163 | -- | -- | 7.14 | 7.18 | 7.29 | 6-9 | -- | -- | 34.26 | 150 | 39.84 | -- | -- | 0.447 | 25 | 0.52 | -- | --
2022-05-21 | -- | -- | 933 | -- | -- | 7.14 | 7.22 | 7.32 | 6-9 | -- | -- | 37.51 | 150 | 35 | -- | -- | 0.177 | 25 | 0.165 | -- | --
2022-05-20 | -- | -- | 510 | -- | -- | 7.12 | 7.18 | 7.3 | 6-9 | -- | -- | 43.05 | 150 | 21.96 | -- | -- | 0.471 | 25 | 0.24 | -- | --
2022-05-19 | -- | -- | 1034 | -- | -- | 7.18 | 7.34 | 7.5 | 6-9 | -- | -- | 43.86 | 150 | 45.36 | -- | -- | 0.33 | 25 | 0.341 | -- | --
2022-05-18 | -- | -- | 1151 | -- | -- | 7.29 | 7.4 | 7.53 | 6-9 | -- | -- | 47.69 | 150 | 54.89 | -- | -- | 0.26 | 25 | 0.299 | -- | --
2022-05-17 | -- | -- | 865 | -- | -- | 7.47 | 7.55 | 7.67 | 6-9 | -- | -- | 51.74 | 150 | 44.75 | -- | -- | 0.07 | 25 | 0.061 | -- | --
2022-05-16 | -- | -- | 920 | -- | -- | 7.44 | 7.62 | 7.75 | 6-9 | -- | -- | 57.23 | 150 | 52.66 | -- | -- | 0.068 | 25 | 0.062 | -- | --
2022-05-15 | -- | -- | 1169 | -- | -- | 7.42 | 7.49 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 63.74 | 150 | 74.51 | -- | -- | 0.101 | 25 | 0.118 | -- | --
2022-05-14 | -- | -- | 648 | -- | -- | 7.4 | 7.47 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 69.43 | 150 | 44.99 | -- | -- | 0.185 | 25 | 0.12 | -- | --
2022-05-13 | -- | -- | 836 | -- | -- | 7.24 | 7.64 | 7.75 | 6-9 | -- | -- | 66.35 | 150 | 55.47 | -- | -- | 0.248 | 25 | 0.207 | -- | --
2022-05-12 | -- | -- | 776 | -- | -- | 7.31 | 7.48 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 65.28 | 150 | 50.66 | -- | -- | 0.104 | 25 | 0.081 | -- | --
2022-05-11 | -- | -- | 100 | -- | -- | 7.26 | 7.28 | 7.33 | 6-9 | -- | -- | 66.66 | 150 | 6.67 | -- | -- | 0.95 | 25 | 0.095 | -- | --
2022-05-10 | -- | -- | 435 | -- | -- | 7.28 | 7.47 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 69.01 | 150 | 30.02 | -- | -- | 1.133 | 25 | 0.493 | -- | --
2022-05-09 | -- | -- | 784 | -- | -- | 7.3 | 7.5 | 7.62 | 6-9 | -- | -- | 71.02 | 150 | 55.68 | -- | -- | 1.177 | 25 | 0.923 | -- | --
2022-05-08 | -- | -- | 990 | -- | -- | 7.32 | 7.53 | 7.62 | 6-9 | -- | -- | 62.3 | 150 | 61.67 | -- | -- | 1.074 | 25 | 1.064 | -- | --
2022-05-07 | -- | -- | 892 | -- | -- | 7.49 | 7.57 | 7.66 | 6-9 | -- | -- | 58.49 | 150 | 52.18 | -- | -- | 1.085 | 25 | 0.967 | -- | --
2022-05-06 | -- | -- | 157 | -- | -- | 7.34 | 7.54 | 7.6 | 6-9 | -- | -- | 64.7 | 150 | 10.16 | -- | -- | 1.129 | 25 | 0.177 | -- | --
2022-05-05 | -- | -- | 43 | -- | -- | 7.41 | 7.42 | 7.44 | 6-9 | -- | -- | 60.59 | 150 | 2.61 | -- | -- | 1.085 | 25 | 0.047 | -- | --
2022-05-04 | -- | -- | 43 | -- | -- | 7.37 | 7.44 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 60.9 | 150 | 2.62 | -- | -- | 1.05 | 25 | 0.045 | -- | --
2022-05-03 | -- | -- | 41 | -- | -- | 7.33 | 7.37 | 7.4 | 6-9 | -- | -- | 59.78 | 150 | 2.45 | -- | -- | 1.081 | 25 | 0.044 | -- | --
2022-05-02 | -- | -- | 171 | -- | -- | 7.33 | 7.44 | 7.49 | 6-9 | -- | -- | 62.89 | 150 | 10.75 | -- | -- | 0.943 | 25 | 0.161 | -- | --
2022-05-01 | -- | -- | 273 | -- | -- | 7.39 | 7.49 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 61.94 | 150 | 16.91 | -- | -- | 1.088 | 25 | 0.297 | -- | --
2022-04-30 | -- | -- | 263 | -- | -- | 7.41 | 7.49 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 59.37 | 150 | 15.61 | -- | -- | 0.975 | 25 | 0.256 | -- | --
2022-04-29 | -- | -- | 279 | -- | -- | 7.28 | 7.44 | 7.51 | 6-9 | -- | -- | 64.77 | 150 | 18.07 | -- | -- | 0.923 | 25 | 0.257 | -- | --
2022-04-28 | -- | -- | 575 | -- | -- | 7.23 | 7.45 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 63.64 | 150 | 36.59 | -- | -- | 0.907 | 25 | 0.522 | -- | --
2022-04-27 | -- | -- | 359 | -- | -- | 7.38 | 7.43 | 7.46 | 6-9 | -- | -- | 61.42 | 150 | 22.05 | -- | -- | 1.182 | 25 | 0.424 | -- | --
2022-04-26 | -- | -- | 108 | -- | -- | 7.42 | 7.5 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 61.37 | 150 | 6.63 | -- | -- | 0.955 | 25 | 0.103 | -- | --
2022-04-25 | -- | -- | 583 | -- | -- | 7.15 | 7.53 | 7.65 | 6-9 | -- | -- | 68.76 | 150 | 40.09 | -- | -- | 1.355 | 25 | 0.79 | -- | --
2022-04-24 | -- | -- | 132 | -- | -- | 7.23 | 7.36 | 7.44 | 6-9 | -- | -- | 59.34 | 150 | 7.83 | -- | -- | 0.787 | 25 | 0.104 | -- | --
2022-04-23 | -- | -- | 54 | -- | -- | 7.44 | 7.51 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 60.26 | 150 | 3.25 | -- | -- | 0.748 | 25 | 0.04 | -- | --
2022-04-22 | -- | -- | 72 | -- | -- | 7.39 | 7.43 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 63.09 | 150 | 4.54 | -- | -- | 0.659 | 25 | 0.047 | -- | --
2022-04-21 | -- | -- | 299 | -- | -- | 7.35 | 7.51 | 7.57 | 6-9 | -- | -- | 67.74 | 150 | 20.25 | -- | -- | 0.787 | 25 | 0.235 | -- | --
2022-04-20 | -- | -- | 875 | -- | -- | 7.39 | 7.63 | 7.77 | 6-9 | -- | -- | 65.08 | 150 | 56.95 | -- | -- | 0.659 | 25 | 0.576 | -- | --
2022-04-19 | -- | -- | 402 | -- | -- | 7.33 | 7.52 | 7.58 | 6-9 | -- | -- | 64.05 | 150 | 25.75 | -- | -- | 0.686 | 25 | 0.276 | -- | --
2022-04-18 | -- | -- | 474 | -- | -- | 7.14 | 7.23 | 7.48 | 6-9 | -- | -- | 71.18 | 150 | 33.74 | -- | -- | 1.811 | 25 | 0.859 | -- | --
2022-04-17 | -- | -- | 98 | -- | -- | 7.08 | 7.15 | 7.2 | 6-9 | -- | -- | 74.29 | 150 | 7.28 | -- | -- | 2.029 | 25 | 0.199 | -- | --
2022-04-16 | -- | -- | 317 | -- | -- | 6.98 | 7.04 | 7.1 | 6-9 | -- | -- | 75.26 | 150 | 23.86 | -- | -- | 2.123 | 25 | 0.673 | -- | --
2022-04-15 | -- | -- | 414 | -- | -- | 6.99 | 7.08 | 7.18 | 6-9 | -- | -- | 74.98 | 150 | 31.04 | -- | -- | 2.077 | 25 | 0.86 | -- | --
2022-04-14 | -- | -- | 235 | -- | -- | 6.58 | 6.83 | 7.17 | 6-9 | -- | -- | 79.45 | 150 | 18.67 | -- | -- | 2.297 | 25 | 0.54 | -- | --
2022-04-13 | -- | -- | 279 | -- | -- | 6.88 | 6.95 | 7.1 | 6-9 | -- | -- | 73.81 | 150 | 20.59 | -- | -- | 2.891 | 25 | 0.807 | -- | --
2022-04-12 | -- | -- | 390 | -- | -- | 6.94 | 6.97 | 7.06 | 6-9 | -- | -- | 72.44 | 150 | 28.25 | -- | -- | 3.568 | 25 | 1.392 | -- | --
2022-04-11 | -- | -- | 367 | -- | -- | 6.98 | 7.01 | 7.14 | 6-9 | -- | -- | 72.45 | 150 | 26.59 | -- | -- | 2.6 | 25 | 0.954 | -- | --
2022-04-10 | -- | -- | 251 | -- | -- | 7.03 | 7.14 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 74.65 | 150 | 18.74 | -- | -- | 2.421 | 25 | 0.608 | -- | --
2022-04-09 | -- | -- | 31 | -- | -- | 7.38 | 7.44 | 7.49 | 6-9 | -- | -- | 90.83 | 150 | 2.82 | -- | -- | 2.64 | 25 | 0.082 | -- | --
2022-04-08 | -- | -- | 31 | -- | -- | 7.36 | 7.44 | 7.51 | 6-9 | -- | -- | 89.96 | 150 | 2.79 | -- | -- | 2.223 | 25 | 0.069 | -- | --
2022-04-07 | -- | -- | 48 | -- | -- | 7.19 | 7.29 | 7.46 | 6-9 | -- | -- | 82.67 | 150 | 3.97 | -- | -- | 1.804 | 25 | 0.087 | -- | --
2022-04-06 | -- | -- | 920 | -- | -- | 6.97 | 7.03 | 7.18 | 6-9 | -- | -- | 90.99 | 150 | 83.71 | -- | -- | 1.327 | 25 | 1.221 | -- | --
2022-04-05 | -- | -- | 1306 | -- | -- | 6.99 | 7.11 | 7.18 | 6-9 | -- | -- | 83.57 | 150 | 109.14 | -- | -- | 1.275 | 25 | 1.665 | -- | --
2022-04-04 | -- | -- | 1020 | -- | -- | 7.08 | 7.16 | 7.24 | 6-9 | -- | -- | 74.36 | 150 | 75.85 | -- | -- | 1.329 | 25 | 1.356 | -- | --
2022-04-03 | -- | -- | 1017 | -- | -- | 6.99 | 7.08 | 7.12 | 6-9 | -- | -- | 73.37 | 150 | 74.62 | -- | -- | 1.465 | 25 | 1.489 | -- | --
2022-04-02 | -- | -- | 1054 | -- | -- | 6.97 | 7.12 | 7.22 | 6-9 | -- | -- | 69.84 | 150 | 73.61 | -- | -- | 1.757 | 25 | 1.851 | -- | --
2022-04-01 | -- | -- | 919 | -- | -- | 6.88 | 7.06 | 7.24 | 6-9 | -- | -- | 67.08 | 150 | 61.64 | -- | -- | 1.981 | 25 | 1.821 | -- | --
2022-03-31 | -- | -- | 374 | -- | -- | 6.92 | 6.97 | 6.99 | 6-9 | -- | -- | 58.88 | 150 | 22.02 | -- | -- | 1.918 | 25 | 0.717 | -- | --
2022-03-30 | -- | -- | 193 | -- | -- | 6.91 | 7.72 | 8.25 | 6-9 | -- | -- | 61.4 | 150 | 11.85 | -- | -- | 1.646 | 25 | 0.318 | -- | --
2022-03-29 | -- | -- | 825 | -- | -- | 6.95 | 7.13 | 8.18 | 6-9 | -- | -- | 73.85 | 150 | 60.92 | -- | -- | 1.419 | 25 | 1.171 | -- | --
2022-03-28 | -- | -- | 556 | -- | -- | 6.74 | 7.03 | 7.15 | 6-9 | -- | -- | 74.7 | 150 | 41.53 | -- | -- | 1.172 | 25 | 0.652 | -- | --
2022-03-27 | -- | -- | 573 | -- | -- | 6.74 | 7.14 | 7.23 | 6-9 | -- | -- | 68.4 | 150 | 39.2 | -- | -- | 1.16 | 25 | 0.665 | -- | --
2022-03-26 | -- | -- | 1401 | -- | -- | 7.14 | 7.22 | 7.34 | 6-9 | -- | -- | 71.49 | 150 | 100.16 | -- | -- | 1.1 | 25 | 1.542 | -- | --
2022-03-25 | -- | -- | 1095 | -- | -- | 7.1 | 7.17 | 7.24 | 6-9 | -- | -- | 67.34 | 150 | 73.73 | -- | -- | 1.1 | 25 | 1.204 | -- | --
2022-03-24 | -- | -- | 1088 | -- | -- | 7.05 | 7.12 | 7.15 | 6-9 | -- | -- | 70.66 | 150 | 76.88 | -- | -- | 1.174 | 25 | 1.278 | -- | --
2022-03-23 | -- | -- | 443 | -- | -- | 6.95 | 7.02 | 7.06 | 6-9 | -- | -- | 71.48 | 150 | 31.67 | -- | -- | 1.249 | 25 | 0.553 | -- | --
2022-03-22 | -- | -- | 680 | -- | -- | 6.92 | 7.02 | 7.1 | 6-9 | -- | -- | 71.96 | 150 | 48.93 | -- | -- | 1.383 | 25 | 0.94 | -- | --
2022-03-21 | -- | -- | 535 | -- | -- | 6.97 | 7.04 | 7.11 | 6-9 | -- | -- | 67.61 | 150 | 36.17 | -- | -- | 1.541 | 25 | 0.825 | -- | --
2022-03-20 | -- | -- | 1259 | -- | -- | 6.88 | 6.94 | 7.04 | 6-9 | -- | -- | 72.9 | 150 | 91.78 | -- | -- | 1.75 | 25 | 2.204 | -- | --
2022-03-19 | -- | -- | 992 | -- | -- | 6.92 | 6.96 | 7.04 | 6-9 | -- | -- | 76.54 | 150 | 75.93 | -- | -- | 1.75 | 25 | 1.736 | -- | --
2022-03-18 | -- | -- | 1121 | -- | -- | 6.9 | 6.94 | 7.04 | 6-9 | -- | -- | 83.05 | 150 | 93.1 | -- | -- | 1.567 | 25 | 1.757 | -- | --
2022-03-17 | -- | -- | 1537 | -- | -- | 6.85 | 6.88 | 6.97 | 6-9 | -- | -- | 87.79 | 150 | 134.93 | -- | -- | 1.617 | 25 | 2.485 | -- | --
2022-03-16 | -- | -- | 1587 | -- | -- | 6.89 | 6.96 | 7.15 | 6-9 | -- | -- | 73.81 | 150 | 117.14 | -- | -- | 1.729 | 25 | 2.744 | -- | --
2022-03-15 | -- | -- | 1127 | -- | -- | 6.92 | 6.97 | 7.19 | 6-9 | -- | -- | 79.84 | 150 | 89.98 | -- | -- | 1.262 | 25 | 1.422 | -- | --
2022-03-14 | -- | -- | 1317 | -- | -- | 7.05 | 7.11 | 7.19 | 6-9 | -- | -- | 87.52 | 150 | 115.27 | -- | -- | 1.105 | 25 | 1.456 | -- | --
2022-03-13 | -- | -- | 1731 | -- | -- | 7.1 | 7.14 | 7.18 | 6-9 | -- | -- | 97.36 | 150 | 168.53 | -- | -- | 1.049 | 25 | 1.815 | -- | --
2022-03-12 | -- | -- | 1043 | -- | -- | 7.18 | 7.24 | 7.32 | 6-9 | -- | -- | 98.04 | 150 | 102.26 | -- | -- | 1.056 | 25 | 1.101 | -- | --
2022-03-11 | -- | -- | 935 | -- | -- | 7.07 | 7.24 | 7.35 | 6-9 | -- | -- | 97.32 | 150 | 91 | -- | -- | 1.193 | 25 | 1.115 | -- | --
2022-03-10 | -- | -- | 323 | -- | -- | 7.03 | 7.12 | 7.16 | 6-9 | -- | -- | 85.92 | 150 | 27.75 | -- | -- | 1.11 | 25 | 0.359 | -- | --
2022-03-09 | -- | -- | 294 | -- | -- | 7.11 | 7.17 | 7.2 | 6-9 | -- | -- | 68.65 | 150 | 20.18 | -- | -- | 1.07 | 25 | 0.315 | -- | --
2022-03-08 | -- | -- | 162 | -- | -- | 7.12 | 7.21 | 7.24 | 6-9 | -- | -- | 59.92 | 150 | 9.71 | -- | -- | 1.074 | 25 | 0.174 | -- | --
2022-03-07 | -- | -- | 90 | -- | -- | 7.16 | 7.2 | 7.23 | 6-9 | -- | -- | 47.6 | 150 | 4.28 | -- | -- | 1.012 | 25 | 0.091 | -- | --
2022-03-06 | -- | -- | 156 | -- | -- | 7.16 | 7.2 | 7.24 | 6-9 | -- | -- | 50.16 | 150 | 7.82 | -- | -- | 1.139 | 25 | 0.178 | -- | --
2022-03-05 | -- | -- | 591 | -- | -- | 7.08 | 7.15 | 7.21 | 6-9 | -- | -- | 50.73 | 150 | 29.98 | -- | -- | 1.249 | 25 | 0.738 | -- | --
2022-03-04 | -- | -- | 648 | -- | -- | 7.07 | 7.2 | 7.32 | 6-9 | -- | -- | 48.68 | 150 | 31.54 | -- | -- | 1.2 | 25 | 0.778 | -- | --
2022-03-03 | -- | -- | 113 | -- | -- | 7.28 | 7.34 | 7.4 | 6-9 | -- | -- | 43.5 | 150 | 4.92 | -- | -- | 1.03 | 25 | 0.116 | -- | --
2022-03-02 | -- | -- | 672 | -- | -- | 7.26 | 7.42 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 46.53 | 150 | 31.27 | -- | -- | 1.035 | 25 | 0.696 | -- | --
2022-03-01 | -- | -- | 982 | -- | -- | 7.31 | 7.47 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 49.23 | 150 | 48.34 | -- | -- | 1.018 | 25 | 1 | -- | --
2022-02-28 | -- | -- | 1047 | -- | -- | 7.31 | 7.4 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 51.95 | 150 | 54.39 | -- | -- | 1.061 | 25 | 1.111 | -- | --
2022-02-27 | -- | -- | 1260 | -- | -- | 7.24 | 7.29 | 7.44 | 6-9 | -- | -- | 51.82 | 150 | 65.29 | -- | -- | 1.179 | 25 | 1.486 | -- | --
2022-02-26 | -- | -- | 870 | -- | -- | 7.22 | 7.31 | 7.38 | 6-9 | -- | -- | 47.44 | 150 | 41.27 | -- | -- | 1.123 | 25 | 0.977 | -- | --
2022-02-25 | -- | -- | 971 | -- | -- | 7.22 | 7.34 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 51.74 | 150 | 50.24 | -- | -- | 1.21 | 25 | 1.175 | -- | --
2022-02-24 | -- | -- | 1134 | -- | -- | 7.3 | 7.38 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 52.6 | 150 | 59.65 | -- | -- | 1.225 | 25 | 1.389 | -- | --
2022-02-23 | -- | -- | 1372 | -- | -- | 7.36 | 7.45 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 53.19 | 150 | 72.98 | -- | -- | 1.189 | 25 | 1.631 | -- | --
2022-02-22 | -- | -- | 1068 | -- | -- | 7.44 | 7.51 | 7.58 | 6-9 | -- | -- | 55.39 | 150 | 59.16 | -- | -- | 1.143 | 25 | 1.221 | -- | --
2022-02-21 | -- | -- | 1165 | -- | -- | 7.52 | 7.56 | 7.63 | 6-9 | -- | -- | 57.04 | 150 | 66.46 | -- | -- | 1.169 | 25 | 1.362 | -- | --
2022-02-20 | -- | -- | 1016 | -- | -- | 7.43 | 7.48 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 64.74 | 150 | 65.78 | -- | -- | 1.284 | 25 | 1.305 | -- | --
2022-02-19 | -- | -- | 1184 | -- | -- | 7.38 | 7.47 | 7.56 | 6-9 | -- | -- | 50.76 | 150 | 60.1 | -- | -- | 1.46 | 25 | 1.728 | -- | --
2022-02-18 | -- | -- | 738 | -- | -- | 7.38 | 7.58 | 7.63 | 6-9 | -- | -- | 45.78 | 150 | 33.78 | -- | -- | 1.161 | 25 | 0.857 | -- | --
2022-02-17 | -- | -- | 1209 | -- | -- | 7.48 | 7.57 | 7.62 | 6-9 | -- | -- | 49.46 | 150 | 59.8 | -- | -- | 1.177 | 25 | 1.423 | -- | --
2022-02-16 | -- | -- | 1105 | -- | -- | 7.48 | 7.55 | 7.65 | 6-9 | -- | -- | 51.62 | 150 | 57.04 | -- | -- | 1.187 | 25 | 1.312 | -- | --
2022-02-15 | -- | -- | 1186 | -- | -- | 7.45 | 7.53 | 7.62 | 6-9 | -- | -- | 56.96 | 150 | 67.56 | -- | -- | 1.18 | 25 | 1.399 | -- | --
2022-02-14 | -- | -- | 712 | -- | -- | 7.29 | 7.55 | 7.66 | 6-9 | -- | -- | 57.9 | 150 | 41.23 | -- | -- | 1.132 | 25 | 0.806 | -- | --
2022-02-13 | -- | -- | 1570 | -- | -- | 7.44 | 7.47 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 56.07 | 150 | 88.03 | -- | -- | 1.113 | 25 | 1.748 | -- | --
2022-02-12 | -- | -- | 1183 | -- | -- | 7.41 | 7.47 | 7.59 | 6-9 | -- | -- | 58.74 | 150 | 69.49 | -- | -- | 1.146 | 25 | 1.355 | -- | --
2022-02-11 | -- | -- | 1213 | -- | -- | 7.45 | 7.51 | 7.67 | 6-9 | -- | -- | 57.96 | 150 | 70.31 | -- | -- | 1.104 | 25 | 1.34 | -- | --
2022-02-10 | -- | -- | 1409 | -- | -- | 7.47 | 7.5 | 7.55 | 6-9 | -- | -- | 51.29 | 150 | 72.27 | -- | -- | 1.127 | 25 | 1.588 | -- | --
2022-02-09 | -- | -- | 1052 | -- | -- | 7.36 | 7.48 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 49.02 | 150 | 51.57 | -- | -- | 1.162 | 25 | 1.223 | -- | --
2022-02-08 | -- | -- | 1093 | -- | -- | 7.43 | 7.47 | 7.51 | 6-9 | -- | -- | 46.73 | 150 | 51.08 | -- | -- | 1.147 | 25 | 1.254 | -- | --
2022-02-07 | -- | -- | 788 | -- | -- | 7.28 | 7.47 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 42.34 | 150 | 33.37 | -- | -- | 1.164 | 25 | 0.917 | -- | --
2022-02-06 | -- | -- | 927 | -- | -- | 7.27 | 7.39 | 7.43 | 6-9 | -- | -- | 42.77 | 150 | 39.65 | -- | -- | 1.333 | 25 | 1.235 | -- | --
2022-02-05 | -- | -- | 121 | -- | -- | 7.09 | 7.18 | 7.27 | 6-9 | -- | -- | 42.57 | 150 | 5.15 | -- | -- | 1.248 | 25 | 0.151 | -- | --
2022-02-04 | -- | -- | 69 | -- | -- | 7.07 | 7.09 | 7.13 | 6-9 | -- | -- | 43.4 | 150 | 2.99 | -- | -- | 1.204 | 25 | 0.083 | -- | --
2022-02-03 | -- | -- | 71 | -- | -- | 7.06 | 7.08 | 7.09 | 6-9 | -- | -- | 44.21 | 150 | 3.14 | -- | -- | 1.194 | 25 | 0.085 | -- | --
2022-02-02 | -- | -- | 111 | -- | -- | 7.07 | 7.14 | 7.18 | 6-9 | -- | -- | 46.95 | 150 | 5.21 | -- | -- | 1.236 | 25 | 0.137 | -- | --
2022-02-01 | -- | -- | 201 | -- | -- | 7.17 | 7.23 | 7.27 | 6-9 | -- | -- | 42.89 | 150 | 8.62 | -- | -- | 1.267 | 25 | 0.255 | -- | --
2022-01-31 | -- | -- | 274 | -- | -- | 7.14 | 7.35 | 7.41 | 6-9 | -- | -- | 42.36 | 150 | 11.61 | -- | -- | 1.183 | 25 | 0.324 | -- | --
2022-01-30 | -- | -- | 261 | -- | -- | 7.09 | 7.21 | 7.29 | 6-9 | -- | -- | 47.86 | 150 | 12.49 | -- | -- | 1.218 | 25 | 0.318 | -- | --
2022-01-29 | -- | -- | 801 | -- | -- | 7.2 | 7.34 | 7.46 | 6-9 | -- | -- | 52.21 | 150 | 41.82 | -- | -- | 1.285 | 25 | 1.03 | -- | --
2022-01-28 | -- | -- | 1053 | -- | -- | 7.18 | 7.35 | 7.39 | 6-9 | -- | -- | 48.45 | 150 | 51.02 | -- | -- | 1.242 | 25 | 1.308 | -- | --
2022-01-27 | -- | -- | 1199 | -- | -- | 7.27 | 7.35 | 7.39 | 6-9 | -- | -- | 52.77 | 150 | 63.27 | -- | -- | 1.347 | 25 | 1.615 | -- | --
2022-01-26 | -- | -- | 1200 | -- | -- | 7.32 | 7.39 | 7.43 | 6-9 | -- | -- | 60.3 | 150 | 72.37 | -- | -- | 1.162 | 25 | 1.394 | -- | --
2022-01-25 | -- | -- | 1296 | -- | -- | 7.2 | 7.35 | 7.39 | 6-9 | -- | -- | 57.92 | 150 | 75.06 | -- | -- | 1.179 | 25 | 1.528 | -- | --
2022-01-24 | -- | -- | 1213 | -- | -- | 7.26 | 7.32 | 7.34 | 6-9 | -- | -- | 62 | 150 | 75.21 | -- | -- | 1.181 | 25 | 1.433 | -- | --
2022-01-23 | -- | -- | 1376 | -- | -- | 7.25 | 7.31 | 7.35 | 6-9 | -- | -- | 62.3 | 150 | 85.72 | -- | -- | 1.241 | 25 | 1.707 | -- | --
2022-01-22 | -- | -- | 1106 | -- | -- | 7.24 | 7.36 | 7.41 | 6-9 | -- | -- | 54.39 | 150 | 60.16 | -- | -- | 1.213 | 25 | 1.342 | -- | --
2022-01-21 | -- | -- | 1224 | -- | -- | 7.3 | 7.38 | 7.42 | 6-9 | -- | -- | 52.97 | 150 | 64.84 | -- | -- | 1.21 | 25 | 1.482 | -- | --
2022-01-20 | -- | -- | 1249 | -- | -- | 7.39 | 7.42 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 48.62 | 150 | 60.73 | -- | -- | 1.215 | 25 | 1.517 | -- | --
2022-01-19 | -- | -- | 1257 | -- | -- | 7.38 | 7.4 | 7.43 | 6-9 | -- | -- | 60.73 | 150 | 76.34 | -- | -- | 1.249 | 25 | 1.57 | -- | --
2022-01-18 | -- | -- | 1243 | -- | -- | 7.29 | 7.41 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 52.37 | 150 | 65.1 | -- | -- | 1.258 | 25 | 1.563 | -- | --
2022-01-17 | -- | -- | 1097 | -- | -- | 7.38 | 7.45 | 7.5 | 6-9 | -- | -- | 53.69 | 150 | 58.9 | -- | -- | 1.236 | 25 | 1.356 | -- | --
2022-01-16 | -- | -- | 896 | -- | -- | 7.3 | 7.45 | 7.49 | 6-9 | -- | -- | 47.12 | 150 | 42.22 | -- | -- | 1.258 | 25 | 1.127 | -- | --
2022-01-15 | -- | -- | 414 | -- | -- | 7.38 | 7.45 | 7.49 | 6-9 | -- | -- | 46.2 | 150 | 19.13 | -- | -- | 1.216 | 25 | 0.503 | -- | --
2022-01-14 | -- | -- | 713 | -- | -- | 7.44 | 7.49 | 7.52 | 6-9 | -- | -- | 49.97 | 150 | 35.63 | -- | -- | 1.245 | 25 | 0.887 | -- | --
2022-01-13 | -- | -- | 1124 | -- | -- | 7.36 | 7.46 | 7.54 | 6-9 | -- | -- | 53.48 | 150 | 60.11 | -- | -- | 1.239 | 25 | 1.393 | -- | --
2022-01-12 | -- | -- | 1341 | -- | -- | 7.35 | 7.4 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 50.87 | 150 | 68.22 | -- | -- | 1.239 | 25 | 1.661 | -- | --
2022-01-11 | -- | -- | 936 | -- | -- | 7.34 | 7.47 | 7.51 | 6-9 | -- | -- | 46.03 | 150 | 43.08 | -- | -- | 1.236 | 25 | 1.157 | -- | --
2022-01-10 | -- | -- | 1005 | -- | -- | 7.34 | 7.48 | 7.5 | 6-9 | -- | -- | 49.7 | 150 | 49.94 | -- | -- | 1.128 | 25 | 1.134 | -- | --
2022-01-09 | -- | -- | 1157 | -- | -- | 7.35 | 7.47 | 7.49 | 6-9 | -- | -- | 47.79 | 150 | 55.29 | -- | -- | 1.172 | 25 | 1.356 | -- | --
2022-01-08 | -- | -- | 1268 | -- | -- | 7.34 | 7.42 | 7.48 | 6-9 | -- | -- | 48.54 | 150 | 61.55 | -- | -- | 1.173 | 25 | 1.488 | -- | --
2022-01-07 | -- | -- | 1033 | -- | -- | 7.25 | 7.37 | 7.43 | 6-9 | -- | -- | 45.36 | 150 | 46.86 | -- | -- | 1.117 | 25 | 1.154 | -- | --
2022-01-06 | -- | -- | 820 | -- | -- | 7.1 | 7.37 | 7.43 | 6-9 | -- | -- | 42.9 | 150 | 35.18 | -- | -- | 1.089 | 25 | 0.893 | -- | --
2022-01-05 | -- | -- | 704 | -- | -- | 7.14 | 7.39 | 7.45 | 6-9 | -- | -- | 39.29 | 150 | 27.66 | -- | -- | 1.154 | 25 | 0.812 | -- | --
2022-01-04 | -- | -- | 646 | -- | -- | 7.19 | 7.33 | 7.36 | 6-9 | -- | -- | 38.72 | 150 | 25.01 | -- | -- | 1.146 | 25 | 0.74 | -- | --
2022-01-03 | -- | -- | 511 | -- | -- | 7.22 | 7.37 | 7.39 | 6-9 | -- | -- | 40.67 | 150 | 20.78 | -- | -- | 1.13 | 25 | 0.577 | -- | --
2022-01-02 | -- | -- | 526 | -- | -- | 0 | 6.6 | 7.42 | 6-9 | -- | -- | 35.86 | 150 | 18.86 | -- | -- | 1.116 | 25 | 0.587 | -- | --
2022-01-01 | -- | -- | 179 | -- | -- | 7.12 | 7.27 | 7.33 | 6-9 | -- | -- | 38.79 | 150 | 6.94 | -- | -- | 1.169 | 25 | 0.209 | -- | --